|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN DEL PACIENTE** | **MESA QUIRÚRGICA** | **ACCESORIOS DE MESA/ SEGURIDAD** |
| * Decúbito supino
* Brazos pegados al cuerpo
* Piernas abiertas y ligeramente flexionadas
* Almohada/rodete en cabeza
 | * Alm
* Mobilis
* Diamond
 | * 2 Apoyabrazos (durante anestesia)
* Perneras
* Cintas de sujeción
* Colchón de vacío
 |



**SUTURAS MECÁNICAS:**

* Echelon 60 + cargas de 60\*
* G.I.A.+ cargas\*
* Endoguia + cargas\*
* Contour\*
* Jaretadora + propiloc\*
* C.E.A. 29 o 33\*

**MATERIAL FUNGIBLE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Batas
* Guantes estériles
* Gasas y Compresas
* Alforja
* Medias de compresión
* S.F. 500cc estéril caliente
* Mangos de lámpara
 | * Bisturí eléctrico
* Goma de aspiración
* Yankauer
* Bote AP
* Hoja B 23
* Sellador de vasos
* Alexis L-XL
 | * Boomerang\*
* Sonda rectal
* Jeringa urológica
* Lubricante
* Blake 19ch
* Colector de 400cc
* Bolsa de colostomía\*
 |

**MATERIAL SUELTO:**

* Cadena
* Cuerda
* Bacinilla
* Batea metálica
* 2 disección s/d
* Terminal largo de B.E.

**SUTURAS:**

* Ligaduras NRA 0, 2/0
* Ligaduras RA 0, 2/0
* Sutura NRA 0, 2/0 ●
* Sutura RA 0, 2/0, 3/0 ●
* Monofilamento RA 2/0, 3/0 ●
* Monofilamento loop del 1
* Sutura NRA 0▼
* Grapadora

**CAJAS:**

* Caja de Laparotomia
* Caja de cirugía rectal\*
* Caja de hernia\*

**COBERTURA:**

* Set cirugía de recto
* Cobertor mesa mediano

**APARATAJE:**

* 1 Aspirador
* Consola de medias de compresión
* Consola de Bisturí eléctrico
* Consola sellador de vasos

**INSTRUMENTAL**

**CA COLON IZDO, SIGMA Y RECTO**