**COLECISTITIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN DEL PACIENTE** | **MESA QUIRÚRGICA** | **ACCESORIOS DE MESA/ SEGURIDAD** |
| * Decúbito supino
* Almohada/rodete en cabeza
 | * Alm
* Mobilis
* Diamond
 | * 2 Apoyabrazos
* Arco de tracción
* Cintas de sujeción
 |



**SUTURAS:**

* Ligaduras NRA 0, 2/0
* Ligaduras RA 0, 2/0
* Sutura NRA 0, 2/0 ●
* Sutura RA 0, 2/0, 3/0 ●
* Monofilamento RA 2/0, 3/0 ●
* Monofilamento loop del 1
* Sutura NRA 0▼
* Grapadora

**MATERIAL FUNGIBLE:**

|  |  |
| --- | --- |
| * Batas
* Guantes estériles
* Gasas y Compresas
* Alforja
* S.F. 500cc estéril caliente
* Mangos de lámpara
* Bisturí Eléctrico
* Goma de aspiración
 | * Yankauer
* Bote AP
* Hoja B 23
* Sellador de vasos
* Alexis L-XL
* Boomerang\*
* Blake 19ch
* Colector de 400cc
 |

**MATERIAL SUELTO:**

* Cadena
* Bacinilla
* Terminal largo de B.E

**APARATAJE:**

* 1 Aspirador
* Consola de Bisturí Eléctrico
* Consola sellador de vasos

**COBERTURA:**

* Equipo Universal
* Cobertor de mesa de mayo

**INSTRUMENTAL**

**CAJAS:**

* Caja de vesícula

**HEMOSTÁTICOS:**

* Floseal\*
* Tachosil\*