

**COLECISTITIS POR LAPAROSCOPIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN DEL PACIENTE** | **MESA QUIRÚRGICA** | **ACCESORIOS DE MESA/ SEGURIDAD** |
| * Decúbito supino
* Piernas abiertas
* Almohada/rodete en cabeza
 | * Alm
* Mobilis
* Diamond
 | * 2 Apoyabrazos
* Perneras
* Cintas de sujeción
 |

**APARATAJE:**

* Torre de laparoscopia
* 1 Aspirador
* Consola de Bisturí Eléctrico
* Consola selladora de vasos\*

**COBERTURA:**

* Equipo de laparoscopia

**MATERIAL FUNGIBLE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Batas
* Guantes estériles
* Gasas y Compresas
* Alforja laparoscópica
* S.F. 500cc estéril caliente
* S.F. muy caliente (óptica)
* Bisturí Eléctrico
* Mangos de lámpara
* Funda de cámara
 | * Bote AP
* Hoja B 23
* Aguja Veress o T. Hudson
* 2 trocar 11 mm
* 2 trocar 5 mm
* Jeringa 10 cc + S.F
* Sistema de gas
* Aspirador laparoscópico
* Alexis pequeño
 | * Sellador de vasos laparoscópico\*
* Tijera laparoscopia
* Blake de 19fr/ 15fr
* Colector de 400cc

**SI REVIERTEN:*** Alexis M/L/XL
* Goma de aspiración\*
* Yankauer\*
 |

**MATERIAL SUELTO:**

* Pinza de Hem-O-lok + clips
* Terminal monopolar laparoscópico

 **SI REVIERTEN:**

* Cadena

**SUTURAS:**

* Sutura RA del 1 anzuelo ն ●
* Sutura NRA 2/0⯆
* Grapadora

**SI REVIERTEN:**

* Ligaduras NRA 0, 2/0
* Ligaduras RA 0, 2/0
* Sutura NRA 2/0, 3/0 ●
* Sutura RA 0, 2/0, 3/0 ●

**CAJAS:**

* Caja de vesícula.
* Caja de laparoscopia.
* Videolaparoscopio

**INSTRUMENTAL**