|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN DEL PACIENTE** | **MESA QUIRÚRGICA** | **ACCESORIOS DE MESA/ SEGURIDAD** |
| * Decúbito supino
* Brazos pegados al cuerpo
* Almohada/rodete en cabeza
 | * Alm
* Mobilis
* Diamond
 | * Cintas de sujeción
 |

****

**HERNIA INGUINAL POR LAPAROSCOPIA dfgPOPoLLLLLAPAROSCOPICA**

**APARATAJE:**

* Torre de laparoscopia Olympus
* 1 Aspirador
* Consola de Bisturí Eléctrico con pedal

**COBERTURA:**

* Equipo de laparoscopia
* **Paño pequeño con adhesivo**

**SUTURAS:**

* Sutura barbada 3/0 cilíndrica con ojal de 15 cm v-loc
* Sutura RA del 1 anzuelo ն ●
* Grapadora

**MATERIAL SUELTO:**

* Porta laparoscópico

**CAJAS:**

* Caja de hernia
* Caja de laparoscopia
* Videolaparoscopio

**INSTRUMENTAL**

**MATERIAL FUNGIBLE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Batas
* Guantes estériles
* Gasas y Compresas
* S.F. muy caliente (óptica)
* Bisturí Eléctrico
* Mangos de lámpara
 | * Hoja B 23
* Aguja Veress
* 1 trocar 11 mm
* 2 trocar 5 mm
* Jeringa 10 cc + S.F
* Sistema de gas olympus
* Salida de gas
* Aspirador laparoscópico
 | * Tijera laparoscopia
* Pinza agarre grasper
* Securestrap ó absorbatack
* Malla para hernia laparoscópica cousin biotech, si no hay, malla normal de 7,5x15
 |