|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN DEL PACIENTE** | **MESA QUIRÚRGICA** | **ACCESORIOS DE MESA/ SEGURIDAD** |
| * Posición de semifowler
* Brazos pegados al cuerpo
* Rodete para fijar la cabeza
* Almohadas para hueco poplíteo y talones
 | * Alm
* Mobilis
* Diamond
 | * Cintas de sujeción
 |

**TURBINOPLASTIA**



**APARATAJE:**

* Torre de ORL (cámara, consola de luz fría, motor, sistema de irrigación)
* 2 Aspiradores
* Consola de radiofrecuencia

**COBERTURA:**

* Cubre mesa
* Sábana en U
* Paño adhesivo

**CAJAS:**

* Septoplastia
* Optica 0º

**INSTRUMENTAL**

**MATERIAL FUNGIBLE:**

|  |  |
| --- | --- |
| * Batas
* Guantes estériles
* Gasas y Compresas
* Goma de aspiración
* Funda de cámara
* SF estéril
* Goma de aspirador
* Canula de aspiración 8-10
 | * Tetracaína 2% (nevera)
* Lentinas
* Carpule + agujas
* Lido + epinefrina
* Merocel con terramicina
* Pieza de mano de radiofrecuencia
 |

**MATERIAL SUELTO:**

* Pinza en bayoneta
* Rinoscopio
* Cable de luz

**SUTURAS:**

* /