**INESTABILIDAD DE HOMBRO/ BANKART**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN DEL PACIENTE** | **MESA QUIRÚRGICA** | **ACCESORIOS/SEGURIDAD** |
| * Decúbito lateral contralateral
* Almohada/rodete en cabeza
* 2 Almohadas entre las piernas + rexton
 | * Mobilis
* Diamond
 | * 1 apoyabrazos
* Tope en zona púbica
* Tope en zona dorsal-lumbar
* Arco con pesa de 2kg en polea proximal y 4kg en polea distal.
* Mesa de mayo
* Cinta de sujeción
 |



**COBERTURA:**

* Cubre mesa
* Sábana en U
* U de artroscopia de hombro
* Sábana con adhesivo
* Pegatina

**APARATAJE:**

* Torre de artroscopia Arthrex (cámara, fuente de luz fría, consola de motor y consola de vaporeta)
* 2 aspiradores o 1 aspirador + cubo azul
* Bomba de irrigación Conmed\*

**CAJAS:**

* Caja de artroscopia de Arthrex o caja de artroscopia
* Caja de artroscopia de rodilla (pinzas)
* Caja se sutura de hombro BANKART
* Motor

**INSTRUMENTAL**

**IMPLANTES/SUTURAS:**

* Suture tak (suture anchor,Tiger Tail) 3x14,5mm
* Implantes crockscrew\*
* Implantes swevelock\*
* Suture lasso SD45® I ó D
* Broca desechable\* (si motor Artrex)

**MATERIAL FUNGIBLE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Guantes estériles
* Batas
* Gasas y compresas
* Funda de cámara
* S.F. de 3 litros
* Goma de aspiración
* Bisturí del 11
* Aguja espinal amarilla
 | * Jeringa de 10cc
* Aguja de cargar
* Bupivacaína con adrenalina al 0.25
* Sistema de irrigación Arthrex o sistema Conmed\*
* Sistema de aspiración Arthrex o 2 gomas de aspiración\*
* Fresas para el motor según casa comercial
* Vaporeta Arthrex\*
* Tracción bankart (azul)
 | * Cánulal de 7ch (morada)
* Cánulal 8ch (amarilla)
* Cánula Géminus\*
* Apósitos pequeños
* 3 tiras de Méfix
* Velpau según tamaño
 |

**MATERIAL SUELTO:**

* Martillo
* Bacinilla azul
* Cable de luz\*

**SUTURAS:**

* Seda de 2/0 ▼
* Grapadora