|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN DEL PACIENTE** | **MESA QUIRÚRGICA** | **ACCESORIOS/SEGURIDAD** |
| * Decúbito supino
* Almohada/rodete en cabeza
 | * Mobilis
* Diamond
 | * 2 apoyabrazos
* Tope lateral en cadera-muslo de EEII a intervenir
* Cintas de sujeción
 |



**ARTROSCOPIA DE RODILLA**

**COBERTURA:**

* Cubre mesa
* Sábana en U
* O de artroscopia
* Bota
* Venda de hilo estéril
* Pegatina

**APARATAJE:**

* Torre de artroscopia Artrhex (cámara, fuente de luz, consola de motor y consola vaporeta)
* 2 aspiradores
* Isquemia

**MATERIAL SUELTO:**

* Bacinilla azul
* Goma Smart\*
* Cable de luz \*

**INSTRUMENTAL**

**CAJAS:**

* Caja de artroscopia de Arthrex o caja de artroscopia
* Caja de artroscopia de rodilla (pinzas)
* Motor de artroscopia

**MATERIAL FUNGIBLE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Guantes estériles
* Batas
* Gasas y compresas
* Funda de cámara
* 2 gomas de aspiración
* S.F. de 3 litros
 | * Bisturí del 11
* Jeringa de 10cc
* Aguja de cargar
* Aguja intramuscular
* Bupivacaína con adrenalina 0.25
* Sistema de irrigación por gravedad
 | * Fresas para motor según casa comercial
* Vaporeta Arthrex\*
* Redon del 10ch
* Velband estéril
* Crepé
 |

**SUTURAS:**

* Seda de 2/0 ▼
* Grapadora