|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN DEL PACIENTE** | **MESA QUIRÚRGICA** | **ACCESORIOS/SEGURIDAD** |
| * Decúbito supino con EEII colgando
* Almohada/rodete en cabeza
 | * Mobilis
* Diamond
 | * 2 apoyabrazos
* Tope garra de bloqueo en muslo de EEII a intervenir
* Cintas de sujeción
 |

**ARTROSCOPIA DE TOBILLO**



**APARATAJE:**

* Torre de artroscopia Artrex (cámara, fuente de luz, consola de motor y consola vaporeta)
* 2 aspiradores
* Isquemia

**CAJAS:**

* Caja de artroscopia de Artrex o caja de artroscopia
* Caja de artroscopia de rodilla (pinzas)
* Caja de artroscopia de tobillo
* Motor artroscopia

**INSTRUMENTAL**

**MATERIAL SUELTO:**

* Bacinilla azul
* Cable de luz\*

**SUTURAS:**

* Seda de 2/0 ▼
* Grapadora

**MATERIAL FUNGIBLE:**

|  |  |
| --- | --- |
| * Guantes
* Batas
* Gasas y compresas
* Funda de cámara
* 2 gomas de aspiración
* S.F. de 3 litros
* Bisturí del 11
* Jeringa de 10cc
 | * Aguja de cargar
* Aguja intramuscular
* Bupivacaína con adrenalina 0.25
* Sistema de irrigación por gravedad
* Fresas para motor según casa comercial
* Velband estéril
* crepé
 |

**COBERTURA:**

* Cubre mesa
* Sábana en U
* O de artroscopia
* Guante estéril (para para los dedos del pie)
* Pegatina