**FX FÉMUR/ placa Synthes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN DEL PACIENTE** | **MESA QUIRÚRGICA** | **ACCESORIOS/ SEGURIDAD** |
| * Decúbito supino
* Almohada/rodete en cabeza
 | * Mobilis
* Diamond
 | * 2 apoyabrazos
* Cintas de sujeción
* Protección plomada en genitales\*
 |



**COBERTURA:**

* Set de cadera
* Venda de hilo estéril
* Funda de RX completa

**APARATAJE:**

* 1 Aspirador
* Consola de bisturí eléctrico
* Rayo

**MATERIAL FUNGIBLE:**

|  |  |
| --- | --- |
| * Guantes estériles
* Batas
* Gasas y compresas
* Alforja
* Goma de aspirador
* Yankauer
 | * Bisturí eléctrico
* S.F. de 500cc
* Bisturís del 23
* Mepitel
* Velband estéril
* Crepé
 |

**INSTRUMENTAL**

**SUTURAS/IMPLANTES:**

• Alambre de cerclaje\*

**SUTURAS:**

* Sutura RA 2▼
* Sutura RA 0 ▼
* Grapadora

**CAJAS:**

* Caja de cadera
* Motor
* Caja de grandes fragmentos de SYNTHES (tornillos+ instrumental básico +placas)
* Caja de cerclaje\*

**MATERIAL SUELTO:**

* Codevilas
* Davier
* Verbrugge
* Luman

[**TÉCNICA QUIRÚRGICA Placa LCP 4.5/5. fémur proximalSYNTHES**](https://1drv.ms/b/s%21Aj9kpIi_-CGViGhRIIpR8TnFWkbk?e=9v6BxJ)