|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN DEL PACIENTE** | **MESA QUIRÚRGICA** | **ACCESORIOS/ SEGURIDAD** |
| * Decúbito supino
* Almohada/rodete en cabeza
 | * Mobilis
* Diamond
 | * 2 apoyabrazos
* Cintas de sujeción
* Protección plomada en genitales\*
 |



**HALLUX VALGUS/BEST-MEDIC**

**COBERTURA:**

* 1 cubre mesa
* Sábana en U
* Sábana en O
* Funda de rayo

**SUTURAS:**

* Sutura RA 2/0▼
* Monofilamento NRA 3/0 ▼

**INSTRUMENTAL**

**CAJAS:**

* Caja de cirugía de mano
* Motor
* Motor de hallux valgus
* Caja de cirugía de pie BEST-MÉDIC

**MATERIAL SUELTO:**

* Kirchner de 0.5mm
* Goma de isquemia

**APARATAJE:**

* 1 Aspirador
* Isquemia
* Consola de bisturí eléctrico
* Consola de motor linvatec
* Rayo

**MATERIAL FUNGIBLE:**

|  |  |
| --- | --- |
| * Guantes estériles
* Batas
* Gasas y compresas
* Goma de aspirador
* Yankauer estrecho
* Bisturí eléctrico
 | * Bisturís del 23 y 15
* Jeringa de 10cc
* SF 10cc
* Tiras de esparadrapo
* Velband estéril
* Crepé
 |