**PTC MEDACTA DIMESAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN DEL PACIENTE** | **MESA QUIRÚRGICA** | **ACCESORIOS DE MESA/SEGURIDAD** |
| * Decúbito lateral contralateral
* Almohada/rodete en cabeza
* Almohadas entre las piernas
* Rexton
 | * Mobilis
* Diamond
 | * 1 apoyabrazos
* Tope en zona pélvica anterior
* Tope en zona lumbar posterior
* Cintas de sujeción
 |



**APARATAJE:**

* 2 aspiradores
* Consola de bisturí eléctrico
* Consola de motor\*

**COBERTURA:**

* Set de cadera
* Paño adhesivo
* Venda de hilo estéril

**MATERIAL SUELTO:**

* 2 cobras
* 1 berta
* Terminal largo de B.E.

**MATERIAL FUNGIBLE:**

|  |  |
| --- | --- |
| * Guantes estériles
* Batas
* Gasas y compresas
* Alforja
* Goma de aspirador
* Yankauer
* Bisturí eléctrico
 | * Bolsa de SF de 3L
* Bisturís del 23 (4 unidades)
* Pistola de agua y aspiración
* Redón del 10ch\*
* 3 tiras de méfix mediano
 |

**INSTRUMENTAL**

**CAJAS:**

* Caja de cadera
* Motor
* 4 Cajas de la prótesis

**SUTURAS:**

* Sutura RA 2 ▼
* Sutura RA 0 ▼
* Grapadora

[**TÉCNICA QUIRÚRGICA VÁSTAGO**](https://1drv.ms/b/s%21Aj9kpIi_-CGViV6jDiEK-QBmnF8F?e=ZgeRhW)

[**TÉCNICA QUIRÚRGICA ACETÁBULO**](https://1drv.ms/b/s%21Aj9kpIi_-CGViVxuusiJYhqOQYKm?e=GtcONp)