
**RECAMBIO DE CADERA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN DEL PACIENTE** | **MESA QUIRÚRGICA** | **ACCESORIOS DE MESA/SEGURIDAD** |
| * Decúbito lateral contralateral * Almohada/rodete en cabeza * Almohadas entre las piernas * Rexton | * Mobilis * Diamond | * 1 apoyabrazos * Tope en zona pélvica anterior * Tope en zona lumbar posterior * Cintas de sujeción |



**MATERIAL SUELTO:**

* 1 berta
* 2 cobras
* Terminal largo de B.E.

**APARATAJE:**

* Rayo\*
* 2 aspiradores
* Consola de bisturí eléctrico
* Consola de motor

**COBERTURA:**

* Cobertura de cadera
* Si hay infección, otro set para tiempo limpio.

**MATERIAL FUNGIBLE: (doble si infección)**

|  |  |
| --- | --- |
| * Guantes estériles * Batas * Gasas y compresas * Alforja * Goma de aspirador * Yankauer * Bisturí eléctrico | * Bolsa de SF de 3L * Bisturís del 23 (4 unidades) * Pistola de agua y aspiración * Redón del 10ch\* * 3 tiras de méfix mediano |

**CAJAS:**

* 2 cajas de cadera\* (parte sucia y parte limpia si infección)
* Caja de recambio de cadera.
* Caja de fresas kuncher BIOMET (anclaje rápido)
* Caja de cerclaje\*
* Motor
* Cajas de prótesis (las traen de fuera):
  + PTC ZIMMER (impactadores)
  + VÁSTAGO REVITAN (3 cajas)
  + BIOBALL (1 caja, cuellos)
  + AUMENTOS (medios gajos con tornillos)
  + CAJA DE DESCEMENTACIÓN
  + COTILO DE DOBLE MOVILIDAD DE ZIMMER

**SUTURAS:**

* Sutura RA 2 ▼
* Sutura RA 0 ▼
* Grapadora

**SUTURAS/IMPLANTES:**

• Alambre de cerclaje\*

**INSTRUMENTAL**

[**TÉCNICA QUIRÚRGICA revitan**](https://1drv.ms/b/s!Aj9kpIi_-CGVizy4MHLyn25bkTBw?e=4Gu3ll)

[**TÉCNICA QUIRÚRGICA bioball (MBA)**](https://1drv.ms/b/s!Aj9kpIi_-CGViEQazvi7GqzfRImm?e=DC3ojU)

[**TÉCNICA QUIRÚRGICA VERSYS( primaria)**](https://1drv.ms/b/s!Aj9kpIi_-CGViFlKsjtbfXRfOdfJ?e=7ZfIGS)