**PTR EXACTECH NAVEGADA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN DEL PACIENTE** | **MESA QUIRÚRGICA** | **ACCESORIOS/ SEGURIDAD** |
| * Decúbito supino
* Almohada/rodete en cabeza
 | * Mobilis
* Diamond
 | * 2 apoyabrazos
* Tope de rodillo para mantener flexión de rodilla a intervenir
* Tope lateral en cadera-muslo de pierna a intervenir
* Cintas de sujeción
 |



**MATERIAL SUELTO:**

* 2 hofman
* Goma de isquemia

**MATERIAL FUNGIBLE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Guantes estériles
* Batas
* Gasas y compresas
* Alforja
* Goma de aspirador
* Yankauer
 | * Bisturí eléctrico
* S.F. de 3L
* Bisturís del 23 (4 unidades)
* Pistola de agua y aspiración
* Cemento de media viscosidad con antibiótico
* Batidora de cementación
 | * Redón del 10ch
* Velván estéril
* Crepe
* Kit de navegación
 |

**COBERTURA:**

* Set de rodilla
* Venda de hilo estéril

**APARATAJE:**

* 2 aspiradores
* Isquemia
* Consola de B.E.
* Consola de motor\*
* Consola de navegación

**SUTURAS:**

* Sutura RA 1▼
* Sutura RA 0 ▼
* Grapadora

[**TÉCNICA QUIRÚRGICA NAVEGADA**](https://1drv.ms/b/s%21Aj9kpIi_-CGVi1rY5X5esMJV75nA?e=GLnlGU)

[**TÉCNICA QUIRÚRGICA LÓGIC**](https://1drv.ms/b/s%21Aj9kpIi_-CGViR-1TLJ2X-6SNtLT?e=aXccfi)

**INSTRUMENTAL**

**CAJAS:**

* Caja de rodilla
* Motor
* 7 Cajas de la prótesis:
	+ Fémur 1-1.5
	+ Fémur 2-2.5
	+ Fémur 3-3.5
	+ Fémur 4 y 5
	+ Fémur
	+ Tibia
	+ Patela
* 1 caja de navegación