|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN DEL PACIENTE** | **MESA QUIRÚRGICA** | **ACCESORIOS DE MESA/ SEGURIDAD** |
| * Litotomía
* Almohada/rodete en cabeza
 | * Alm
* Mobilis
* Diamond
 | * 2 Apoyabrazos
* Perneras
* Cintas de sujeción
 |

**CATETER DOBLE J**



**APARATAJE:**

* 1 aspirador
* Torre urología (cámara, sistema de luz fría, consola bipolar RTU)
* RX

**COBERTURA:**

* Set RTU

**MATERIAL FUNGIBLE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Guantes estériles
* Batas
* Gasas y compresas
* Bote AP
* Goma de aspiración
* Funda de RX
* SF de 3L (varios)
 | * Funda cámara
* Sistema de aguas doble
* Catéter de 6-7 fr
* Dilatador ureteral de 7-8 ch
* Guía sensor
* Urografin (diluído al 50%)
* Jeringa de 20cc
 | * Abocath del 18ch
* Doble J abierto-abierto del 6-7 u 8 ch
* Doble J abierto-cerrado de BARD (solo hay del 6ch)
* Sonda Foley del 16, 14 ch
* Bolsa de orina
* Jeringa de 10ch + agua destilada
 |

**MATERIAL SUELTO:**

* Cable de luz olympus
* Bacinilla azul

**INSTRUMENTAL**

**CAJAS:**

* Caja de curas
* Cistoscopio del 22 + uña
* Óptica del 30