|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN DEL PACIENTE** | **MESA QUIRÚRGICA** | **ACCESORIOS DE MESA/ SEGURIDAD** |
| * Litotomía
* Almohada/rodete en cabeza
 | * Alm
* Mobilis
* Diamond
 | * 2 Apoyabrazos
* Perneras
* Cintas de sujeción
 |



**APARATAJE:**

* 1 aspirador
* Torre urología (cámara, sistema de luz fría, consola bipolar RTU)
* RX
* Ecógrafo (si es por riñón)\*
* Consola láser

**LITOTRICIA LÁSER**

**COBERTURA:**

* Set RTU
* Set universal (si es por riñón)

**MATERIAL FUNGIBLE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Guantes estériles
* Batas
* Gasas y compresas
* Bote AP
* Goma de aspiración
* Funda de rayo
* SF de 3L
* Funda cámara
* Sistema de aguas doble
 | * Urografín (diluído al 50%)
* Sonda foley del 18, 16ch
* Bolsa de orina
* Jeringa de 10ch + agua destilada
* Lubricante

**SI ENTRAN POR URETRA:*** Catéter de 6 ó 7fr
* Dilatadores de 8 y 10ch
* Nelaton del 10
 | * Cesta de cálculos
* Guía Sensor
* Doble J

**SI ENTRAN POR RIÑÓN:*** Set Malecot nº14
* Kit de nefrostomía nº8
* Amplaz del 24Fr
* Sonda recta 2 vías
 |

**MATERIAL SUELTO:**

**SI ENTRAN POR URETRA:**

* Cable de luz olympus
* Fibra láser (modo pulverización, empezar por potencia y frecuencia predeterminada)
* Pinza de cálculos
* Bacinilla azul

**SI ENTRAN POR RIÑÓN:**

* Cable de luz WOLF
* Fibra de láser 550micrones (modo pulverización, empezar por potencia y frecuencia predeterminada)
* Pieza del adaptador del ecógrafo (esterilizar previamente)
* Pinza de cálculos
* Bacinilla azul

**CAJAS:**

**SI ENTRAN POR URETRA:**

* Caja de curas
* Cistoscopio del 22+ uña
* Óptica del 30
* Nefroscopio flexible + vaina
* Ureterorrenoscoio largo rígido
* Ureterorrenoscopio corto

**SI ENTRAN POR RIÑÓN:**

* Caja de curas
* Renoscopio fino

**INSTRUMENTAL**

**SUTURAS:**

* Sutura NRA recta 2/0▼